## ブロック塀
コンクリートブロック塀
チェック番号 | チェック項目 | 基準 | チェック | 備考
① | 塀の高さ | 地盤から2.2ｍ以内である。 | はい ・ いいえ
② | 塀の厚さ | 10㎝以上である。 (高さが2ｍ超2.2ｍ以下の場合は、15㎝以上である。) | はい ・ いいえ
③ | 控え壁 | 【塀の高さが1.2ｍ超の場合のみ】 塀の長さが3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある。 | はい ・ いいえ
④ | 基礎 | コンクリートの基礎がある。 | はい ・ いいえ
⑤ | 塀の健全性 | 塀に傾きやひび割れがない。 | はい ・ いいえ
【以下の項目は、チェック番号①～⑤の全てが「はい」の場合のみ回答】
⑥ | 鉄筋 | 配筋状況が確認できる図面等の資料がある。 | はい ・ いいえ
【以下は、配筋状況が確認できる図面等の資料がある場合のみ記入】
|  | 塀の中に直径9㎜以上の鉄筋が、縦横とも80㎝以下の間隔で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている。 | はい ・ いいえ
|  | 【塀の高さが1.2ｍ超の場合のみ】 基礎の根入れ深さが30㎝以上である。 | はい ・ いいえ
築造年月 | 不明 ・ ( 年 月)
・チェック欄で「いいえ」となった項目については、その内容が確認できる写真を添付してください。
・組積造の場合は裏面のチェックリストを記入してください。
・コンクリートブロック塀および組積造の塀以外のブロック塀等については、上記のチェック項目に準じて安全性を確認した上で、安全性を確認できないことが分かる書類を提出してください。
① 高さ
⑤ひび割れ
⑥鉄筋
③控え壁
④基礎
②厚さ
⑥根入れ

## 組積造
組積造(レンガ塀や石積塀)
チェック番号 | チェック項目 | 基準 | チェック | 備考
① | 塀の高さ | 地盤から1.2ｍ以内である。 | はい ・ いいえ
② | 塀の厚さ | 各部分の垂直距離の1/10以上である。 | はい ・ いいえ
③ | 控え壁 | 塀の長さが4ｍ以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある。 | はい ・ いいえ
④ | 基礎 | 基礎がある。 | はい ・ いいえ
⑤ | 塀の健全性 | 塀に傾きやひび割れがない。 | はい ・ いいえ
【以下の項目は、チェック番号①～⑤の全てが「はい」の場合のみ回答】
⑥ | 基礎の根入れ深さ | 根入れ深さの状況が確認できる図面等の資料がある。 | はい ・ いいえ
【以下は、配筋状況が確認できる図面等の資料がある場合のみ記入】
|  | 根入れ深さが20㎝以上である。 | はい ・ いいえ
築造年月 | 不明 ・ ( 年 月)
・チェック欄で「いいえ」となった項目については、その内容が確認できる写真を添付してください。
・コンクリートブロック塀の場合は裏面のチェックリストを記入してください。
・コンクリートブロック塀および組積造の塀以外のブロック塀等については、上記のチェック項目に準じて安全性を確認した上で、安全性を確認できないことが分かる書類を提出してください。