様式第12号(第6条関係)

年　　月　　日

彦根市長　　様

彦根市指定給水装置工事事業者名

検査予定日

月　　日

時　　分

納付番号

連絡先　電話　　　　　　－

FAX　　　　　　－

給水装置工事しゅん工届

次のとおり、給水装置工事がしゅん工しましたので、検査願いたく届けます。

|  |  |  |  | 受付番号 |  | 年 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置場所： 町・丁目 番 号 |  |  |  |  |  | 集合住宅等の名称 |  |
| 所有者氏名 |  |  |  | 使用者氏名 |  |  |  |
| 検査希望日 |  | 年 月 日 |  | 開栓希望日 |  | 年 月 日 |  |
| 給水装置工事事業者自主点検表（市上下水道部検査前に下記項目をチェックし、該当箇所に○記入） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宅地内所有者の承諾はあるか |  |  | 21 | 管種、口径はしゅん工図どおりか |  |  |
| 2 | 宅地外所有者の承諾はあるか |  |  | 22 | 縮尺は間違いないか |  |  |
| 3 | 深さ宅地内で30㎝あるか |  |  | 23 | 公道の復旧はよいか |  |  |
| 4 | 立ち上り管の防寒は充分であるか |  |  | 24 | 私道の復旧はよいか |  |  |
| 5 | 管の固定は適切か |  |  | 25 | 水の出はよいか |  |  |
| 6 | 分岐工事には指定した材料を使用しているか |  |  | 備考 検査員 検査日 - ・ 残塩ﾁｪｯｸ 可・不 |  |  |  |
| 7 | 基準指令に基づいた材料を使用しているか |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 特殊器具の承諾は受けているか |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ﾒｰﾀｰの位置は良いか、検針しやすいか |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ﾒｰﾀに汚水の流入のおそれはないか |  |  |  | 年 月 日に、事前に水圧試験(1.75MPa 1分間以上)を下記の者の立会のもと実施したところ、異常がなかったことを報告します。 給水装置工事主任技術者名 ㊞ 立会人 ㊞ |  |  |
| 14 | ﾒｰﾀｰは正方向に取付けたか |  |  | 水圧試験結果 |  |  |  |
| 15 | 既設管は水道圧に充分耐えられるか |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 貯水槽の汚水ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰは良いか |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 死水の生ずるおそれはないか |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 配管の位置は適当か |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 配管の位置はしゅん工図どおりか |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ﾒｰﾀｰ止水栓はしゅん工図どおりか |  |  |  |  |  |  |