様式第7号(第7条関係)

非火災報発生状況報告書(直接･即時)

年　　月　　日

彦根市消防署長

殿

報告者(管理権原者)

住所

氏名

今般発生しました非火災報の状況について、下記のとおり報告します。

なお、今後消防用設備等、機械器具等の保守点検･維持等に努め、このような事態を起こさないよう注意しますので、よろしくお願いします。

| 通報年月日 |  | 年 月 日 時 分 |
| --- | --- | --- |
| 防火対象物名 |  |  |
| 所在地 |  |  |
| 電話番号 |  | － － |
| 登録の有無 |  | 有(番号 ) ・ 無 |
| 防火管理者職･氏名 |  |  |
| 取扱警備業者名称 |  |  |
| 現場出向者職･氏名 | 関係者 |  |
|  | 業者 |  |
| 現場出向者到着時刻 |  | 年 月 日 時 分 |
| 発生場所 |  |  |
| 発生原因 |  |  |
| 改善措置 |  |  |
| ＊気象条件等 |  | 天候 気温 ℃ 湿度 ％ |
| ＊非火災報対策の有無 |  | 有(A・B・C・D・E・F) ・無 |
| ＊受信機の種別 |  | 型 級 ・ ／ 回線 |
| ＊感知器の種別 |  | A・B・C・D・E・F・G・H |

＊　印の欄は、消防機関用記入欄です。

記入要領

1　気象条件等

天候、気温、湿度を記入すること。

2　非火災報対策の有無

(1)　有の場合、非火災報対策の方法の区分は、次による。

A：選択基準　B：蓄積式中継器　C：蓄積式受信機　D：蓄積付加装置

E：設置場所、配線等の変更　F：その他

(2)　2以上の方法を講じているものについては、それぞれに該当する欄に丸印を付けること。

3　受信機の種別

(1)　受信機の種別(P型1級、R型、GP型1級等)を記入すること。

(2)　(使用回線数)／(実装回線数)を記入すること。

ただし、火災報知に係る部分のみを対象とする。

4　感知器の種別

(1)　非火災報を感知した感知器について、その種別を次の区分により記入する。

A：差動式スポット　B：定温式スポット　C：差動式分布型

D：イオン非蓄積　E：イオン蓄積　F：光電非蓄積　G：光電蓄積

H：その他(警備業者自社製を含む。)