様式第6号(第8条関係)

年　　月　　日

彦 根 市 消 防 長 　様

（譲受者）

届出者　事業所名

代表者名

設置完了報告書

年　　月　　日付譲与承認通知書にて譲与を承認され、　　年　　月　　日付契約の締結および受領書の提出により引渡しがあった連動型住宅用火災警報器について、以下により設置が完了したので、彦根市防火安全教育・指導のための連動型住宅用火災警報器の譲与手続に関する要綱第8条第1項の規定に基づき設置完了報告書を提出いたします。

1　設置の内容

| 施設 | 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 住 所 |  |  |
| 数 量 |  | 個 |  |
| 設置箇所および 各設置箇所別の設置個数 |  | 居室 | 個 |
|  |  | 収納室 | 個 |
|  |  | 倉庫・機械室など | 個 |
| 取扱説明書等の保管場所 |  |  |  |

※「取扱説明書等」とは、簡単取扱マニュアル、取扱説明書、各1部以上をいう。

2　設置状況の確認結果

| 確認項目 | 確認内容 | 確認結果 |
| --- | --- | --- |
| 機器状態 | 全ての連動型住宅用火災警報器について、「警報停止/テスト」ボタンを短押(2秒未満)し、「ピューヒューヒュー 火事です 火事です」と鳴動すること。また、鳴動中、表示灯が赤色点滅すること。 |  |
| 連動鳴動 | 連動型住宅用火災警器を1つ抽出して「警報停止/テスト」ボタンを長押（２秒以上）し、設置したすべての連動型住宅用火災警報器が連動して鳴動すること。 |  |
|  | 「警報停止/テスト」ボタンを押下した連動型住宅用火災警報器については、「ピューヒューヒュー火事です 火事です」と3回鳴動し、鳴動中、表示灯が赤色点滅すること。 |  |
|  | その他の機器については、「ピューヒューヒュー 他の場所で火事です」と3回鳴動し、鳴動中、表示灯が橙色点滅すること。 |  |
| 取付状態 | 設置した各連動型住宅用火災警報器が天井または壁にしっかり固定されていること。 |  |
|  | 壁に取り付けた連動型住宅用火災警報機は、「警報停止／テスト」ボタンが下側となっていること。 |  |

※「確認内容」欄の事項が良好に確認できた場合は、「確認結果」欄に「○」を記入すること。なお、「確認内容」欄の事項が良好に確認できなかった場合は、問い合わせ窓口（セコム株式会社お客様サービスセンター：TEL（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ24時間受付）：0120-756-575／E-mail：sh119@secom.co.jp（E-mailの開設期間：平成23年3月18日まで））に連絡する等により、適切な設置を行った上で設置完了報告書を提出すること。